## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 测序仪 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 测序仪采用芯片扩增的表面荧光测序技术SURFseq，实现边合成边测序。
| 2 | 可以适配5种不同通量的测序载片：50M 、100M 、125M 、280M 、500M reads，可适配病原微生物和肿瘤基因的测序。可以提供SE50、SE75、SE100、PE75、PE150、SE400、PE300等多种读长测序试剂盒。
| 3 | 支持单载片多流道自动加载样本和手动分流道加载样本功能，满足单lane单样、不同样本相同index的混合上机需求。
| 4 | 测序系统采用卡夹式芯片固定方式，保证测序运行的稳定性。
| 5 | 测序试剂为预混试剂，即放即用，不需要额外按压或手动添加试剂组分操作，测序运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。下机后测序试剂能自动排空。
| 6 | 样本标签序列：支持单端、双端标签测序和UMI序列测序，总长度最大支持40 bp；
| 7 | 测序试剂和载片应用射频识别技术（RFID），设备可自动读取耗材信息。
| 8 | 光学：采用4通道光路识别四色荧光信号确保高数据质量。
| 9 | 测序文库变性后可以直接上机，扩增反应集成在测序仪器内自动完成，实现扩增测序一体化。
| 10 | 测序结束，数据能给出严格的Q30评判，读长>300循环时，Q30≥90%，读长≥300bp时，Q30≥85%。可连续读取≥12个连续重复碱基。
| 11 | 设备支持多实点测序数据输出功能，最多可设置2个输出节点。
| 12 | 测序过程产生的数据支持边测边传和下机后自动上传到分析服务器两种上传模式，节省测序下机后数据拷贝或传输的时间。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注