## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 具有NMPA、CE认证资质。
| 2 | 激光器：在1-60hz范围内任意连续可调。激光发射次数≥3x1010^8，可检测更多的样本。
| 3 | 飞行管：飞行长度≥1.0米。检测范围：分子量范围1-500kDa。
| 4 | 真空系统：前级泵为独立于分子泵之外的旋片泵，为分子泵提供前级真空度；前级泵抽速≥3.2m³/h。
| 5 | 离子源：离子源无需清洗，方便日常维护。
| 7 | 检测器：打拿极电子倍增器，打拿级数≥20。
| 8 | 具备无接触式进出靶触发装置，避免交叉感染，保护操作者生物安全。
| 9 | 丝状真菌数据库≥100种，且具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程。
| 10 | 具备提供微生物鉴定/药敏解决方案；质谱和药敏数据同源，避免菌名不一致，同时质谱与药敏数据自动传输，无需手抄。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注